Berechnung der Feuerlöscher nach ASR A2.2

Anhang und Infos zur Berechnung:

Unterscheidung der Brandgefährdung:

A: Normale Brandgefährdung, siehe Feuerlöscher-Rechner

B: Erhöhte Brandgefährdung, siehe Feuerlöscher-Rechner

Löschmitteleinheit:

Ist eine eingeführte Hilfsgröße, die es ermöglicht, die Leistungsfähigkeit unterschiedlicher Feuerlöschbauarten zu vergleichen und das Gesamtlöschvermögen unterschiedlicher Feuerlöscher zu ermitteln.